	TEYMA ABENGOA
Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV


	
	Título: Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Extranjero

	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	11/12/2017

	
	
	Hoja
	3 de 5



Concurso Privado de Apertura Pública



Nacional e Internacional

Nº 03/2017

Proyecto 
Apertura LEAT 345 Kv Cobos - Andes

ES Altiplano 345


Provisión de:
GIS (Gas Insulated Substation) 345 kV
Anexo C
Planilla de Cotización Suministros de origen Extranjero
Proponente:

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cant
	P.Unit
CIF
	P.Total
CIF
	P.Unit
DAP
	P.Total
DAP

	1
	GIS 345 kV Según planos Adjuntos
	c/u
	1
	
	
	
	

	
	Repuestos GIS
	
	
	
	
	
	

	2
	Aislador de cada tipo
	c/u
	1
	
	
	
	

	3
	Manómetro para supervisión de gas
	c/u
	1
	
	
	
	

	4
	Placa de ruptura del dispositivo de sobrepresión
	c/u
	1
	
	
	
	

	5
	Botella de gas SF6 de 40 kg
	c/u
	1
	
	
	
	

	6
	Empaques de cada uno de los tipos utilizados (O-ring) MÍNIMO 1
	%
	10
	
	
	
	

	7
	Contactos principales para un interruptor de cada tipo y tensión
	Jgo.
	1
	
	
	
	

	8
	Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo del interruptor
	c/u
	1
	
	
	
	

	9
	Juego de 4 Bobinas de disparo para el interruptor
	Jgo.
	1
	
	
	
	

	10
	Juego de 4 Bobinas de cierre para el interruptor
	Jgo.
	1
	
	
	
	

	11
	Motor para recarga del resorte del interruptor
	c/u
	1
	
	
	
	

	12
	Manómetro indicador de presión del gas SF6 del compartimiento del interruptor
	c/u
	1
	
	
	
	

	13
	Manómetro indicador de presión en mecanismo del interruptor
	c/u
	1
	
	
	
	

	14
	Mecanismo completo para cuchillas de los seccionadores
	c/u
	1
	
	
	
	

	15
	Tubo de gas SF6 de 40 kg
	c/u
	1
	
	
	
	

	16
	Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo de cuchillas de los seccionadores
	c/u
	1
	
	
	
	

	17
	Mecanismo completo para cuchillas de puesta a tierra de cada tipo
	c/u
	1
	
	
	
	

	18
	Motor para el mecanismo de puesta a tierra
	c/u
	1
	
	
	
	

	19
	Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo de cuchillas de puesta a tierra
	c/u
	1
	
	
	
	

	20
	Componentes del gabinete de control incluyendo relevadores auxiliares, contactores, arrancadores,

lámparas de sañalización y unidades de los cuadros de alarmas
	%
	10
	
	
	
	

	21
	Repuestos que el fabricante considere en base a la experiencia, necesarios para un correcto

funcionamiento y mantenimiento
	-
	-
	
	
	
	

	
	Repuestos Interruptor GIS
	
	
	
	
	
	

	22
	Módulo de polo completo con mecanismo de accionamiento
	c/u
	1
	
	
	
	

	23
	Juego de herramientas especiales para mantenimiento del interruptor y accesorios para manejo de gas

SF6
	juego
	1
	
	
	
	

	24
	Juego de resistores de preinserción
	juego
	1
	
	
	
	

	
	Repuestos seccionador GIS (por cada tipo)
	
	
	
	
	
	

	25
	Módulo de polo completo
	c/u
	1
	
	
	
	

	26
	Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar
	juego
	2
	
	
	
	

	27
	Armario de conjunción completo
	c/u
	1
	
	
	
	

	28
	Caja de accionamiento completa (1 fase)
	c/u
	1
	
	
	
	

	29
	Juego de componentes del armario de conjunción
	juego
	1
	
	
	
	

	30
	Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase
	juego
	1
	
	
	
	

	31
	Motorreductor
	c/u
	1
	
	
	
	

	32
	TI GIS (de cada tipo)
	c/u
	1
	
	
	
	

	33
	Base Portafusible
	c/u
	2
	
	
	
	

	34
	Resistencia Calefactora
	c/u
	2
	
	
	
	

	35
	Termostato
	c/u
	2
	
	
	
	

	36
	TV GIS (de cada tipo)
	c/u
	1
	
	
	
	

	37
	Base Portafusible
	c/u
	2
	
	
	
	

	38
	Termostato
	c/u
	2
	
	
	
	

	
	Servicios
	
	
	
	
	
	

	39
	Supervisión de Montaje
	Global
	1
	
	
	
	

	40
	Ensayos y Puesta en Servicio en obra
	Global
	1
	
	
	
	


Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

a) Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

b) Protocolos de Ensayo

c) Ensayos de Tipo

d) PDTG

e) Planos definitivos

Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

