	TEYMA ABENGOA
Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV


	
	Título: Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Extranjero

	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	11/12/2017

	
	
	Hoja
	3 de 4



Concurso Privado de Apertura Pública



Nacional e Internacional

Nº 04/2017

Proyecto 
Apertura LEAT 345 Kv Cobos - Andes

ES Altiplano 345


Provisión de:
Reactores de Fase 345 kV y de Neutro


Anexo C
Planilla de Cotización Suministros de origen Extranjero

Proponente:

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cant
	P.Unit
CIF
	P.Total
CIF
	P.Unit
DAP
	P.Total
DAP

	1
	Alternativa 1

Reactor monofásico de línea 345 kV – 8,33 MVAr con secundario de 33kV / 1,73 333 kVA – Incluye caja embridada para MT - Incluye descargadores de sobretensión y Contadores de Descarga, de acuerdo de acuerdo al Cap 3 Pliego de Bases y Condiciones Técnicas
	
	
	
	
	
	

	
	Repuestos reactor monofásico de línea
	
	
	
	
	
	

	2
	Aislador pasante lado línea (completo)
	c/u
	1
	
	
	
	

	3
	Aislador pasante lado neutro (completo)
	c/u
	1
	
	
	
	

	4
	Relé Buchholz
	c/u
	1
	
	
	
	

	5
	Dispositivo de imagen térmica
	c/u
	1
	
	
	
	

	6
	Termómetro a cuadrante
	c/u
	1
	
	
	
	

	7
	Nivel de aceite
	c/u
	1
	
	
	
	

	8
	Juego completo de juntas de todos los tipos incluidas en el reactor y sus accesorios
	Juego
	1
	
	
	
	

	9
	Radiador con accesorios
	c/u
	1
	
	
	
	

	10
	Secador de aire
	c/u
	1
	
	
	
	

	11
	Cargas de silicagel p. Secador de aire con testigo indicador de humedad igual al provisto con el reactor
	c/u
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Reactor de neutro supresor de arco - Incluye descargadores de sobretensión y contadores, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas
	c/u
	2
	
	
	
	

	
	Repuestos para reactor de neutro.
	
	
	
	
	
	

	13
	Aislador pasante lado AT
	c/u
	1
	
	
	
	

	14
	Aislador pasante lado tierra
	c/u
	1
	
	
	
	

	15
	Descargador completo con todos los accesorios
	c/u
	1
	
	
	
	

	16
	Juego completo de juntas de todos los tipos
	juego
	1
	
	
	
	

	17
	Radiador
	c/u
	1
	
	
	
	

	
	Servicios
	
	
	
	
	
	

	18
	Supervisión de Montaje
	
	
	
	
	
	

	19
	Ensayos y Puesta en Servicio en obra
	
	
	
	
	
	


Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

a) Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

b) Protocolos de Ensayo

c) Ensayos de Tipo

d) PDTG

e) Planos definitivos

Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

