	TEYMA ABENGOA
Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV


	
	Título: Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Extranjero

	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	27/02/2018

	
	
	Hoja
	3 de 4



Concurso Privado de Apertura Pública

Nacional e Internacional

Nº 03/2018

Proyecto 
Apertura LEAT 345 Kv Cobos - Andes

ES Altiplano 345


Provisión de:
Seccionadores 345 kV
Anexo C – Rev 1
Planilla de Cotización Suministros de origen Extranjero
Proponente:

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cant
	P.Unit
FOB
	P.Total
FOB
	P.Unit
CIF
	P.Total
CIF
	P.Unit
DAP
	P.Total
DAP

	1
	Seccionadores Tripolares de Polos Paralelos con cuchilla de PAT para 345 kV, según Especificaciones técnicas del concurso.

Incluyendo Supervisión de montaje y puesta en marcha.
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Repuestos Seccionadores Tripolares de Polos Paralelos con cuchilla de PAT para 345 kV
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Polo completo
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar
	Juego
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Armario de conjunción completo
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Caja de accionamiento completa (1 fase)
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Juegos de componentes del armario de conjunción
	Juego
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase
	Juego
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Motorreductor
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Seccionador Tripolar de Polos Paralelos sin cuchilla de PAT para 345 kV, según Especificaciones técnicas del concurso.

Incluyendo Supervisión de montaje y puesta en marcha.
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Repuestos Seccionador Tripolar de Polos Paralelos sin cuchilla de PAT para 345 kV
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Polo completo
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar
	Juego
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Armario de conjunción completo
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Caja de accionamiento completa (1 fase)
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Juegos de componentes del armario de conjunción
	Juego
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase
	Juego
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Motorreductor
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Seccionador unipolar de PAT, según Especificaciones técnicas del concurso.

Incluyendo Supervisión de montaje y puesta en marcha.
	c/u
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Repuestos Seccionador unipolar de PAT
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Polo completo
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Juego de contactos tripolar
	Juego
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	Caja de accionamiento completa
	c/u
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Juego de componentes de la caja de accionamiento 
	Juego
	1
	
	
	
	
	
	


Precio Total Oferta FOB: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Precio Total Oferta CIF:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Precio Total Oferta DAP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

a) Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

b) Protocolos de Ensayo

c) Ensayos de Tipo

d) PDTG

e) Planos definitivos

Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

